## Général
Jeu Classe'Conso
Jeu développé par le Cerema, dans le cadre du Challenge CUBE.S
Classez les cartes en fonction des consommations journalières des appareils de votre établissement.
Ce jeu permet de visualiser rapidement les appareils les plus consommateurs dans un établissement scolaire.
Régles
Mettez de côté la carte "Grille-pain". Mélangez les autres cartes et faites un tas. La face avec les consommations doit être cachée. Retournez la carte "Grille-pain" et observez la consommation indiquée. Piochez ensuite une carte et placez-la avant le grille-pain si vous pensez que la consommation par jour est moins élevée, après si celle-ci vous semble plus élevée. Retournez cette carte et constatez ainsi combien consomme l'appareil. Vérifier si elle se trouve au bon endroit par rapport à la première. Si ce n'est pas le cas, déplacez-la au bon endroit. Continuez ensuite avec le reste des cartes.
Données
Les données utilisées pour faire les calculs de consommation sont accessibles dans l'onglet "Données". Pour jouer avec les consommations réelles des appareils de votre établissement, modifiez les données préinscrites avec les résultats des mesures de consommation faites dans votre établissement. Les consommations s'inscrivent automatiquement dans l'onglet "Jeu à imprimer". Imprimez ensuite le jeu en recto-verso et découpez-le. Les illustrations sont issues du site : https://icones8.fr/icons.
Catégories
Les 2 catégories de consommation présentes sur les cartes sont les suivantes : .Consommation par jour en kWh dans l'établissement scolaire .Equivalence de la consommation par jour en Robert 1 "Robert" correspond à l'énergie produite par le cycliste Robert lors du "Toaster challenge". Cela correspond à 0,021 kWh. La vidéo du challenge est à visionner préalablement pour se rendre compte de ce que représente l'énergie que peut fournir une personne par rapport à la consommation des appareils utilisés tous les jours. Lien vers la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=S4O5voOCqAQ
Toaster Challenge : mieux visualiser ce qu'est l'énergie

## Données
|  | Consommation (W) |  |  | Temps (h) par jour |  |  | Conso par jour | Equivalence en Robert | Source/Explication
Equipement |  | Marche | Veille | Arrêt | Marche | Veille | Arrêt | kWh/jour | Robert/jour
Grille pain | 1 | 700 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 23.97 | 0.021 | 1 | Vidéo Toaster Challenge | https://energieplus-lesite.be/evaluer/bureautique2/Evaluer-la-consommation-des-equipements/evaluer-la-consommation-des-photocopieurs/
Vidéoprojecteur | 2 | 250 | 200 | 0 | 8 | 2 | 14 | 2.4 | 114.2857 | Environ 200 à 300W allumé. En veille, la consommation varie selon les modèles. | http://www.maconsoelec.com/tag/videoprojecteur/
Ordinateur portable | 3 | 25 | 11 | 7 | 6 | 4 | 14 | 0.292 | 13.9048 | Site EnergiePlus : PC portable économique | https://energieplus-lesite.be/evaluer/bureautique2/Evaluer-la-consommation-des-equipements/evaluer-la-consommation-des-ordinateurs/
Ordinateur fixe | 4 | 130 | 20 | 10 | 6 | 4 | 14 | 1 | 47.619 | Site EnergiePlus : PC économique+LCD 17'' économique | https://energieplus-lesite.be/evaluer/bureautique2/Evaluer-la-consommation-des-equipements/evaluer-la-consommation-des-ordinateurs/
Smartphone | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0.01 | 0.47619 | Fiche "1kWh, ça représente quoi ?" par FutureMag
Eclairage tableau | 6 | 100 | 0 | 0 | 8 | 0 | 16 | 0.8 | 38.0952 | Pour 2 tubes de 50W
Eclairage classe néon | 7 | 640 | 0 | 0 | 8 | 0 | 16 | 5.12 | 243.8095 | Pour 8 structures de 2 néons de 36W, évalué à 80W par structure avec les starter
Eclairage classe LED | 8 | 288 | 0 | 0 | 8 | 0 | 16 | 2.304 | 109.7143 | Pour 8 dalles LED de 36W
Climatiseur petite taille | 9 | 1500 | 0 | 0 | 8 | 0 | 16 | 12 | 571.4286
Chauffage d'appoint | 10 | 1500 | 0 | 0 | 8 | 0 | 16 | 12 | 571.4286
Télévision | 11 | 100 | 5 | 0 | 3.5 | 0 | 20.5 | 0.35 | 16.6667 | Les français regardent 3h30 la TV en moyenne. 100W correspond à une TV LCD.
Photocopieuse | 12 | 177 | 97 | 11 | 12.6 | 8.2 | 3.2 | 3.0608 | 145.7524 | Site EnergiePlus : Photocopieuse moyenne vitesse, débranchage de l'appareil en été
Douche (de 5 min) | 13 | 2510 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 2.51 | 119.5238 | Site ToutCalculer : 1 douche de 5 min=120L, l'eau est chauffée de 20 à 38°C, soit 2,51kWh | https://www.toutcalculer.com/finances/cout-eau-chaude.php
Bouilloire | 14 | 2000 | 0 | 0 | 0.167 | 0 | 23.833 | 0.334 | 15.9048 | Site Conservation Nature : 300 à 3200 W, 10min = 0,167h | http://www.conservation-nature.fr/article3.php?id=205
Cafetière | 15 | 750 | 0 | 0 | 0.167 | 0 | 23.833 | 0.12525 | 5.9643 |  | http://www.conservation-nature.fr/article3.php?id=205
Réfrigérateur | 16 | 42 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1.008 | 48 | Fiche "1kWh, ça représente quoi ?" par FutureMag
Console de jeux | 17 | 150 | 5 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0.3 | 14.2857 | Playstation 4 jeu vidéo = 150W. Film 60W. Playstation 5 jeux = 210W | https://www.playstation.com/fr-fr/legal/ecodesign/
Ascenseur | 18 | 150 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0.3 | 14.2857 | déplacement 1 adulte + 1 enfant sur 5 étages = 150Wh | https://www.energie-environnement.ch/le-saviez-vous/420-les-ascenseurs-utilisent-davantage-d-electricite-pour-attendre-que-pour-fonctionner | Ascenseur 4000kWh/an. Hyp 5 étages, 25 personnes. 2 fois par jour -> 200Wh par trajet.
Trottinette électrique | 19 | 12.5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 14 | 0.125 | 5.9524 | Trottinette 36V - 20km - 250W, soit 1,25kWh au 100km. 125W 10km | https://www.decathlon.fr/p/trottinette-electrique-wispeed-t850/_/R-p-331284?mc=8772221 | https://www.abicyclettepaulette.fr/blogs/blog-velo-electrique/velo-electrique-le-moyen-de-deplacement-le-plus-efficient-en-ville
Voiture électrique | 20 | 157 | 0 | 0 | 20 | 0 | 4 | 3.14 | 149.5238 | Tesla Y : 15,7 kWh/100km | https://www.automobile-propre.com/voitures/tesla-model-y/fiche-technique/
Sèche-cheveux | 21 | 2000 | 0 | 0 | 0.083333 | 0 | 23.9167 | 0.16667 | 7.9365
Ventilateur | 22 | 40 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0.12 | 5.7143 | https://www.leroymerlin.fr/produits/chauffage-plomberie/climatiseur-et-ventilateur/ventilateur/ventilateur-de-table/ventilateur-a-poser-equation-moe-3-blanc-d30cm-40w-82021234.html
Lave linge | 23 | 2200 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 2.2 | 104.7619 | https://www.lelynx.fr/energie/comparateur-electricite/consommation-electrique/appareils/
Congélateur A+++ | 24 | 160 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 3.84 | 182.8571 | https://www.lelynx.fr/energie/comparateur-electricite/consommation-electrique/appareils/
Four | 25 | 2000 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 23.5 | 1 | 47.619 | https://www.lelynx.fr/energie/comparateur-electricite/consommation-electrique/appareils/
Aspirateur | 26 | 1500 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 23.5 | 0.75 | 35.7143 | https://www.lelynx.fr/energie/comparateur-electricite/consommation-electrique/appareils/
Sèche linge | 27 | 2500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 2.5 | 119.0476 | https://www.lelynx.fr/energie/comparateur-electricite/consommation-electrique/appareils/
Lave vaisselle | 28 | 1200 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 1.2 | 57.1429
1 Robert (kWh)
0.021
Code couleur
Ne pas modifier
Modifiable

## Jeu à imprimer
Grille pain | Vidéoprojecteur | Ordinateur portable | Ordinateur fixe | Ordinateur fixe |  | Ordinateur portable |  | Vidéoprojecteur |  | Grille pain
|  |  |  | Conso par jour |  | Conso par jour |  | Conso par jour |  | Conso par jour
2 min / jour | 8 h / jour | 6 h / jour | 6 h / jour | 1 kWh | 48 Robert | 0,3 kWh | 14 Robert | 2,4 kWh | 114 Robert | 0,021 kWh | 1 Robert
Smartphone | Eclairage tableau | Eclairage classe néon | Eclairage classe LED | Eclairage classe LED |  | Eclairage classe néon |  | Eclairage tableau |  | Smartphone
|  |  |  | Conso par jour |  | Conso par jour |  | Conso par jour |  | Conso par jour
1 h / jour | 8 h / jour | 8 h / jour | 8 h / jour | 2,3 kWh | 110 Robert | 5,1 kWh | 244 Robert | 0,8 kWh | 38 Robert | 0,01 kWh | 0,5 Robert
Climatiseur petite taille | Chauffage d'appoint | Télévision | Photocopieuse | Photocopieuse |  | Télévision |  | Chauffage d'appoint |  | Climatiseur petite taille
|  |  |  | Conso par jour |  | Conso par jour |  | Conso par jour |  | Conso par jour
8 h / jour | 8 h / jour | 3,5 h / jour | 12 h / jour | 3,1 kWh | 146 Robert | 0,4 kWh | 17 Robert | 12 kWh | 571 Robert | 12 kWh | 571 Robert
Douche (de 5 min) | Bouilloire | Cafetière | Réfrigérateur | Réfrigérateur |  | Cafetière |  | Bouilloire |  | Douche (de 5 min)
|  |  |  | Conso par jour |  | Conso par jour |  | Conso par jour |  | Conso par jour
5 min / jour | 10 min / jour | 10 min / jour | 24 h / jour | 1 kWh | 48 Robert | 0,1 kWh | 6 Robert | 0,3 kWh | 16 Robert | 2,5 kWh | 120 Robert
Console de jeux | Ascenseur | Trottinette électrique | Voiture électrique | Voiture électrique |  | Trottinette électrique |  | Ascenseur |  | Console de jeux
|  |  |  | Conso par jour |  | Conso par jour |  | Conso par jour |  | Conso par jour
2 h / jour | 2 trajets de 5 étages | 10km / jour | 20km / jour | 3,1 kWh | 150 Robert | 0,1 kWh | 6 Robert | 0,3 kWh | 14 Robert | 0,3 kWh | 14 Robert
Sèche-cheveux | Ventilateur | Lave linge | Congélateur A+++ | Congélateur A+++ |  | Lave linge |  | Ventilateur |  | Sèche-cheveux
|  |  |  | Conso par jour |  | Conso par jour |  | Conso par jour |  | Conso par jour
5 min / jour | 3h / jour | 1 cycle | 24 h / jour | 3,8 kWh | 183 Robert | 2,2 kWh | 105 Robert | 0,1 kWh | 6 Robert | 0,2 kWh | 8 Robert
Four | Aspirateur | Sèche linge | Lave vaisselle | Lave vaisselle |  | Sèche linge |  | Aspirateur |  | Four
|  |  |  | Conso par jour |  | Conso par jour |  | Conso par jour |  | Conso par jour
30 min / jour | 30 min / jour | 1 cycle | 1 cycle | 1,2 kWh | 57 Robert | 2,5 kWh | 119 Robert | 0,8 kWh | 36 Robert | 1 kWh | 48 Robert